มารตราการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลประจัน

ก. มาตรการในการประหยัดไฟฟ้า

- เครื่องปรับอากาศ

1. ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ

-อาคารสำนักงาน

ช่วงเช้าเปิดเวลา 09.00-11.30 น.

ช่วงบ่าย เปิดเวลา 13.00-16.00 น.

-ห้องประชุมปิดเครื่องปรับอากาศทันทีหลังเลิกใช้งาน

2. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส

3. ทำความสะอาดแผ่นกรอง/ไส้กรอง อย่างน้อง 2เดือน 1 ครั้ง โดยให้ทำ Check Sheek เพื่อตรวจเช็ค

4. ทำความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก 6 เดือน (แผนระยะกลาง)

ข้อเสนอแนะ :ควรวางแผนเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีประสิทธิภาพ/เก่า (แผนระยะยาว)

- เครื่องทำน้ำร้อน/เย็น

1. ควรเปิดเครื่องทำน้ำเย็น เวลา 08.00-16.00 น.

2. ตรวจสอบระดับน้ำ ไม่ให้มากหรือน้อยกว่ากว่าที่ระดับกำหนด และไม่ใช้น้ำเย็นในการเติมกระติกน้ำร้อน(สำหรับกระติกน้ำร้อน)

3. หมั่นตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ

3.ตู้เย็น

1. ตั้งตู้เย็นห่างฝาผนัง อย่างน้อย 15 เซนติเมตร เพื่อระบายความร้อน

2. ทำความสะอาดอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง

3. หมั่นตรวจเช็คของแช่ในตู้เย็น และควรนำสิ่งของ/อาหาร ที่ไม่จำเป็นออกจากตู้เย็น

4. ไม่ควรนำของร้อนแช่ตู้เย็น

5. ควรละลายน้ำแข็งที่เกาะภายในตู้เย็น เมื่อน้ำแข็งเกาะเกินมาตรฐาน

6. ควรหมั่นตรวจสอบขอบยางของตู้เย็นว่าขอบยางปิดสนิทหรือไม่

4. ไฟฟ้า/แสงสว่าง

ระบบ

1.เปลี่ยนบัลลาสอิเล็กทรอนิกส์ ปีละ 10 % ของจำนวนทั้งหมด

2. ติดตั้งสวิสซ์ 1 สวิซ์ ปิดทั้งห้อง พร้อมตั้งเวลา

3. ติดตั้งมิเตอร์ เพื่อวัดค่าพลังงาน

4. ปรับแผนังให้ใช้พื้นที่/โต๊ะทำงานในสำนักงานให้เหมาะสมกับการใช้พลังงาน

คน

1. ตั้งมาตรการปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติภายใน 10 นาที

2. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า อย่างน้อย 3 เดือน ครั้ง

3. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังเลิกใช้งานตอนเย็น

4. มาตรการปิดปลั๊กไฟในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

5. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกใช้งาน 30 นาที

6. จัดทำห้องตัวอย่างในการประเมินในการใช้พลังงานในส่วนสำนักงาน

มาตรการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์

1. จัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ ขอความร่วมมือพนักงานและเจ้าหน้าที่ ในการประหยัดไฟฟ้า (เครื่องปรับอากาศ)

2. ตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา

ข. มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

1. ขับรถไม่เกิน 90 ก.ม./ช.ม

-ความเร็วสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้

2. จอดรถไว้บ้านโดยสารสาธารณะ

3. ไม่ขับก็ดับเครื่อง

4. ทางเดียวกันไปด้วยกัน

5. หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน

6. ใช้โทรศัพท์/โทรสารเลี่ยงรถติด

-ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง เช่น ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน

- หากเป็นเอกสารที่สำคัญก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสาร แล้วส่งพร้อมกัน

- หนังสือเวียนที่ไม่สำคัญก็ใช้วิธีส่งทาง E-mail หรือส่งไปรษณีย์

7. วางแผนก่อนเดินทาง

8.ลมยางต้องพอดี ไส้กรองต้องสะอาด

9.ไม่บรรทุกของเกินจำเป็น

10. ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจำ

ค. มาตรการประหยัดน้ำ

1. ใช้น้ำประปาอย่างประหยัด หมั่นตรวจสอบและรีบแก้ไขเมื่อพบการรั่วซึมให้รีบแจ้งงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ทันที

2. ใช้หัวก๊อกน้ำที่มีอุปกรณ์ควบคุมการไหลของน้ำ (ให้เปลี่ยนเมื่อมีการชำรุด)

3. ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน/ เปิดน้ำให้แรงแต่พอควร

4. ใช้แก้วน้ำหรือภาชนะรองน้ำ ขณะล้างหน้า ล้างมือ  ไม่ควรปล่อยให้น้ำไหลตลอดเวลาขณะล้างหน้าหรือล้างมือ

หรือล้างจาน

5. ล้างรถด้วยฟองน้ำและรองน้ำใส่ถังแทนการใช้สายยางฉีดน้ำโดยตรง

6. ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการฉีดน้ำด้วยสายยาง  และเปิด-ปิดให้เป็นเวลา

7. ทำการจดบันทึกปริมาณการใช้น้ำจากมิเตอร์วัดน้ำทุกวัน เพื่อสังเกตความผิดปกติ

8. นำขวดพลาสติกเติมน้ำให้เต็ม นำไปใส่ในถังพักน้ำของชักโครกเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ